## Ark1
| Antal målere | Forbrugertæthed (MWH leveret pr meter) | Internt energitab |  |  |  | Energianvendelse til varmeproduktion - Fjernvarme | [12 empty] | Energianvendelse til varmeproduktion - Kraftvarme | [8 empty] | Decentral elproduk-tion MWh | Max belast-ning MW | Benyttel-sestid på maks. belast. Timer | Kanallængde |  |  | Tilslutningsværdi |  | Temperatur niveau |  |  |  | Afkøling over net °C | Cirkule-rende vand-mængde 1000m3 | Elforbrug KWh/ MWh | Spædevand |  | Varmesalg |  | Nettab |  | Økonomi - funktionsopdelt |  |  |  | Driftsudgifter - artsopdelt | [7 empty] | Køling
VARMEVÆRK |  |  | Varmeproduktion anlæg i MWh | Levering an net MWh | Solgt |  | Olie MWh | Naturgas MWh | Træpiller MWh | Halm MWh | Flis MWh | Biogas MWh | Sol MWh | El-Kedel MWh | Varme-pumpe MWh | Geotermi MWh | Forbrænding MWh | Industri-/ anden overskud MWH | Andet MWH | Kul MWh | Olie MWh | Naturgas MWh | Træpiller MWh | Halm MWh | Flis MWh | Biogas MWh | Forbrænding MWh | Andet MWh |  |  |  | Hoved-ledning km | Stikled-ning km | Alder på ledningsnet - målt i antal år | I alt MW | Pr km hoved-ledning MW/km | Fremløb an net sommer °C | Returløb an net sommer °C | Fremløb an net vinter °C | Returløb an net vinter °C |  |  |  | m3/GWh | m3/km | GWh | 1000m3 | MWh/km | I procent af leveret til nettet | Produk-tionsom-kostn. Kr/MWh | Distribu-tions-omkostn. Kr/MWh | Admini-strations-omkostn. Kr/MWh | Admini-strations-omkostn. Kr/måler | Energikøb inkl. afgift kr/prod. MWh | Energikøb inkl. afgift kr/solgt MWh | Samlede personale omkostninger kr/MWh | Vedligehold distributionsnet kr/MWh | Øvrige drifts-udgifter kr/MWh | Administra-tionsudg. Kr/MWh | Afskrivnin-ger kr/MWh | Henlæggel-ser kr/MWh | Installeret køleeffekt | Antal forbrugs-målere | Produceret mængde køling i MWh | Hovedled-ningslængde i km | Fremløbs-temperatur | Retur-temperatur
AFFALDVARME AARHUS | 55976 | 2.1143 |  | 2503387 | 2073000 | 17.19% | 59105 |  | 1791 | 89369 | 110121 | 14502 |  | 27652 |  |  |  | 50087 | 614 |  |  |  | 418160 | 74556 |  |  | 545543 |  | 0 | 212 | 11808.4292 | 1184 | 864 | 21 | 3217.5977 | 2.7176 | 69 | 44 | 75 | 44 | 35.7846 | 60163.103 | 5.5652 | 34.0802 | 41.6582 | 2073 |  | 210.1499 | 17.19% |  |  |  |  | 339.8043 | 410.353 | 19.1029 | 28.7502 | 57.6717 | 7.1003 | 13.7775
ALLINGÅBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. | 643 | 0.85642 | 17214 | 17214 | 12578 | 26.93% | 460 |  |  |  | 16754 | [18 empty] | 12.7 | 1355.4331 | 20.1 | 23.5 |  | 40.3022 | 2.0051 | 75 | 37 | 78 | 37 | 35.8075 | 413.434 | 27.472 | 118.3339 | 46.7202 | 12.578 |  | 106.3303 | 26.93% | 225.7079 | 97.469 | 29.5909 | 792.1897
ANSAGER VARMEVÆRK A.M.B.A. | 625 | 1.5381 | 14767 | 14304 | 11226 | 21.52% | 16 |  | 293 |  | 14458 | [18 empty] | 11.7 | 1222.5641 | 9.3 | 8 | 25 | 13.3163 | 1.4319 | 70 | 37 | 72 | 34 | 37.0062 | 332.416 | 14.5374 | 53.3417 | 44.104 | 11.226 |  | 177.9191 | 21.52% |  |  |  |  | 151.9949 | 193.6696 |  | 35.0373 | 112.8723 | 16.2085 | 74.8043
ASSENS FJERNVARME A.M.B.A | 3288 | 1.157 | 93049.9 | 91520 | 71916.1 | 21.42% |  |  | 6378 |  |  |  |  | 230.5 | [10 empty] | 86441.5 |  |  |  |  | 50.5 | 1812.2772 | 79.1 | 45.3 | 18.6 | 95.7982 | 1.2111 | 69 | 42 | 72 | 38 | 35.4116 | 2222.642 | 31.4183 | 37.6967 | 27.7331 | 71.9161 | 2556.9538 |  |  | 378.495 | 128.2652 | 35.5233 | 988.7743
ASTRUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 168 | 0.98956 | 4453 | 4453 | 2970 | 33.3% | [15 empty] | 6 | 4447 | [5 empty] | 3.7 | 1.5 | 2968.6667 | 4.5 | 3.2 | 21 | 3.3785 | 0.75078 | 70 | 40 | 75 | 40 |  |  | 17.1199 | 8.9827 | 5.1948 | 2.97 |  | 192.5974 | 33.3% | 439.4256 | 56.9805 | 48.5744 | 1287.5119
ASAA FJERNVARME AMBA | 545 | 1.181 | 13273 | 12991 | 9972 | 23.24% |  | 9517 |  |  |  |  | 2946 | [8 empty] | 810 | [6 empty] | 662 | 12.4 | 1047.6613 | 11 | 7 | 31 | 12.4371 | 1.1306 | 68.5 | 37.3 | 67.5 | 34.3 | 32.6233 | 342.463 | 10.7524 | 7.1588 | 5.1667 | 9.972 |  | 167.7222 | 23.24% |  |  |  |  | 291.1997 | 379.3597 |  |  | 82.306 | 21.732 | 66.0291 | 55.7438
AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. | 1358 | 1.1316 | 27979.5 | 27704 | 20700.5 | 25.28% | 39.5 | 19222 | [7 empty] | 8340 | [5 empty] | 378 | [6 empty] | 261.5 | 30.76 | 900.6502 | 24.483 | 21.166 | 32.2 | 33.3074 | 1.3604 | 72 | 38.2 | 72 | 33.6 | 35.6165 | 668.943 | 7.544 |  |  | 20.7005 |  | 153.4207 | 25.28% | 420.5458 | 33.0295 | 53.556 | 1092.5744
AULUM FJERNVARME A.M.B.A. | 1384 | 0.70209 | 32592 | 32296 | 23679 | 26.68% |  | 8306 |  |  |  |  | 6363 | 3556 | [7 empty] | 14467 | [6 empty] | 12713 | 36.7 | 880 | 46 |  |  |  |  | 70 | 38 | 72 | 32 |  |  |  | 109.673 |  | 23.679 |  |  | 26.68% | 571.6811 | 8.4939 | 41.4091 | 966.2912
BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. | 464 | 1.4209 | 9946 | 9946 | 8077 | 18.79% | 95 |  | 9851 | [19 empty] | 0 | 5.5 | 1808.3636 | 7 | 6 |  | 10.8898 | 1.5557 | 68 | 38 | 70 | 38 | [5 empty] | 8.077 |  | 143.7692 | 18.79% | 355.8911 | 27.5693 | 39.3836 | 844.2004
BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2851 | 1.4041 |  | 88881 | 73962 | 16.79% |  | 2725 |  | 51484 | 34651 | [10 empty] | 18 | [7 empty] | 52 | 1709.25 | 63.3 |  |  | 104.0684 | 1.6441 | 72 | 42 | 85 | 45 | 67.7421 | 1128.362 | 17.5015 | 43.7214 |  | 73.962 |  |  | 16.79% | 317.5485 | 143.8675 | 30.7929 | 959.98
BJERRINGBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2306 | 2.0158 |  | 86318 | 74157 | 14.09% |  | 12814 | [6 empty] | 14489 | [6 empty] | 59697 | [5 empty] | 2758 | 44439 | 49.5 | 1743.798 | 42.82 | 42.17 |  | 112.5684 | 2.6289 | 69 | 41 | 72 | 36 | 44.1314 | 1682.1 | 44.5909 | 78.2919 | 79.5152 | 74.157 |  | 143.0874 | 14.09% | 549.8519 | 65.8085 | 52.7899 | 1976.0278 | [8 empty] | 2.7 | 2 | 10585 | 0.1 | 12 | 18
BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.M.B.A. | 1483 | 1.3917 |  | 39334 | 32680.121 | 16.92% |  | 4249 |  |  | 36460 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 6188 | 35 | 1123.8286 | 28.263 | 22.263 |  | 45.5562 | 1.6119 | 64 | 38 | 65 | 35 | 29.2005 | 1158.449 | 18.8939 | 39.2281 | 30.5387 | 32.6801 |  | 131.6922 | 16.92% | 353.3199 | 51.261 | 20.1446 | 534.2994
BORNHOLMS VARME A/S | 5774 | 0.85339 | 131743 | 126985 | 95239 | 25% | 285 |  | 2150 | 103222 | 26262 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 6145 |  |  | 0 | 72.4 | 1753.9365 | 148.8 | 120 | 16 | 118.5734 | 0.79686 | 76 | 44 | 80 | 39 |  |  | 20.5749 | 19.6874 | 9.3006 | 95.239 |  | 118.1027 | 25% |  |  |  |  | 211.2198 | 281.6256 |  | 6.4445 | 91.8132 | 46.0879 | 181.2874
BORUP VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1183 | 0.80002 |  | 32001 | 24762 | 22.62% | 5 |  |  | 31996 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 25 | 1280.04 | 40 | 40 | 20 | 34.9159 | 0.8729 | 75 | 45 | 80 | 42 | [5 empty] | 24.762 |  | 90.4875 | 22.62% | 329.7787 | 82.3463 | 40.9874 | 1108.7396
BOULSTRUP-HOU KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 639 | 0.76013 | 16884.7 | 16951 | 11261.7 | 33.56% |  | 2485.7 |  | 14399 | [11 empty] | 76.4 | [7 empty] | 6 | 2825.1667 | 22.3 | 5.3 | 21 |  |  | 72 | 42 | 79 | 39 |  |  | 15.042 | 43.0063 | 26.413 | 11.2617 |  | 206.1341 | 33.56%
BREDSTEN-BALLE KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 638 | 1.1064 |  | 15489 | 11538 | 25.51% |  | 14154 |  |  |  |  | 969 | 647 | [7 empty] | 458 | [9 empty] | 14 | 14 |  | 16.0168 | 1.1441 | 70 | 41 | 74 | 40 | 33.7557 | 394.616 | 8.2639 | 74.3108 | 41.1071 | 11.538 |  | 141.1071 | 25.51% | 454.6587 | 8.0041 | 243.6527 | 5915.2602
BROVST FJERNVARME A.M.B.A. | 1299 |  |  | 30471 | 22643 | 25.69% | [15 empty] | 23434 | [6 empty] | 1085 | [5 empty] | 30.8185 |  | 75 | 39 | 80 | 36 | [5 empty] | 22.643 |  |  | 25.69% | 391.7634 | 29.6626 | 15.0055 | 351.9877
BRÆDSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. | 1484 | 1.462 | 41051 | 40935 | 32528 | 20.54% |  | 21099 |  |  |  |  | 7721 | 3781 | 628 | [6 empty] | 7481 | [6 empty] | 0 | 48.5 | 844.0206 | 28 | 21.2 | 18.9 | 43.4447 | 1.5516 | 68 | 38 | 75 | 35 | 36.2783 | 970.389 | 8.4524 | 26.7009 | 22.2154 | 32.528 |  | 170.874 | 20.54% | 196.538 | 44.1421 | 46.9955 | 1296.3342
BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. | 3396 | 2.6734 | 314500 | 267581.33 | 234212 | 12.47% | [23 empty] | 312.3 | 856.8086 | 100.091 | 52.836 | 47 | 261.6311 | 2.6139 | 69.9 | 47.8 | 72.4 | 48.6 |  | 11.49 | 3.6774 | 3.7185 | 6.5064 | 234.212 | 9489.529 |  |  | 404.4767 | 78.1352 | 13.6082 | 1072.235
BÆLUM VARMEVÆRK A.M.B.A. | 342 | 1.5421 |  | 9484 | 6893 | 27.32% | [12 empty] | 0 |  |  | 9586 | [7 empty] | 5.2 | 1823.8462 | 6.15 | 2.25 | 23 | 8.2839 | 1.347 | 70 | 43 | 74 | 36 |  |  | 7.0623 | 14.8671 | 16.7857 | 6.893 |  | 308.4524 | 27.32% |  |  |  |  | 393.2539 | 541.0736 |  | 8.5057 | 59.5833 | 81.6274 | 92.2223
CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A | 1015 | 1.1909 | 23989 | 23252.3 | 18752.5 | 19.35% |  | 11885.8 |  |  |  |  | 4606 | [15 empty] | 2671 | 24 | 968.8458 | 19.525 | 14.945 | 21.8 | 27.0304 | 1.3844 | 68 | 39 | 68 | 37 | 32.2441 | 620.175 | 8.6089 | 33.072 | 22.3093 | 18.7525 |  | 130.5425 | 19.35% |  |  |  |  | 292.9653 | 363.2645 |  | 10.3313 | 94.0642 | 30.7671 | 142.4934 | 29.4943
DURUP FJERNVARME A.M.B.A. | 406 | 1.2148 | 9021 | 9111 | 7114 | 21.92% |  | 8860 | [13 empty] | 161 | [6 empty] | 142 | 9 | 1012.3333 | 7.5 | 7.5 | 32 | 8.9198 | 1.1893 | 68 | 36 | 72 | 36 | 34.7852 | 225.253 | 11.3138 | 52.7933 | 32.0667 | 7.114 |  | 133.1333 | 21.92% |  |  |  |  | 423.6947 | 542.6317 |  | 8.0721 | 82.4763 | 38.1881 | 87.6671
EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 1714 | 1.3712 | 57590 | 57590 | 44764 | 22.27% | 67 |  |  |  | 57523 | [6 empty] | 32 | [10 empty] | 0 | 43 | 1339.3023 | 42 | 31 | 31.5 | 65.9444 | 1.5701 | 75 | 41 | 75 | 36 | 39.7836 | 1244.921 | 14.5685 | 38.0969 | 30.0548 | 44.764 |  | 175.6986 | 22.27% | 299.7727 | 57.7269 | 21.2891 | 715.3086
EGEDAL FJERNVARME A/S | 151 |  |  | 10140 | 9095 | 10.31% | [28 empty] | 17.8265 |  | 65 | 65 | 70 | 70 | [5 empty] | 9.095 | 329.361 |  |  | 771.7741 | 43.1555 | 156.5297 | 10511.3311
EJBY FJERNVARME A.M.B.A. | 807 | 1.4453 | 16595 | 16595 | 12541 | 24.43% |  | 13681 | [13 empty] | 2914 | [7 empty] | 10.6 | 1565.566 | 11.482 | 11.638 | 47 | 15.6162 | 1.3601 | 68 | 36 | 68 | 36 | 31.8179 | 448.543 | 9.4804 | 36.8786 | 26.4706 | 12.541 |  | 175.346 | 24.43% | 526.3544 | 52.0636 | 58.8158 | 1209.4783
EJSING FJERNVARMEFORSYNING A.M.B.A. | 136 | 0.84475 | 3379 | 3379 | 1972 | 41.64% |  |  |  |  | 3272 |  | 107 | [15 empty] | 0 | 1 | 3379 | 4 | 2 | 22 | 3.14 | 0.78499 | 68 | 40 | 70 | 35 | 31.7215 | 91.608 | 13.1512 | 7.3986 | 4.1667 | 1.972 |  | 234.5 | 41.64% |  |  |  |  | 218.4901 | 374.3803 |  | 0.12874 | 41.0145 | 49.0994 | 130.0497
EJSTRUPHOLM VARMEVÆRK A.M.B.A. | 750 | 1.2687 |  | 17507.7 | 14613.4 | 16.53% |  | 13561.77 |  |  |  |  | 2925.88 | [8 empty] | 1790.9 | [9 empty] | 13.8 | 10.2 |  | 19.2889 | 1.3977 | 66 | 35 | 66 | 33 | 33.5628 | 448.61 | 7.4824 | 29.1872 | 21.2917 | 14.6134 |  | 120.5958 | 16.53% | 480.1559 | 94.0347 | 47.9835 | 1120.108
ELLIDSHØJ-FERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A | 436 |  | 11723 | 11346 | 7439 | 34.44% | [15 empty] | 3064 | 8659 | [5 empty] | 173 | 6.6 | 1719.0909 |  |  |  | 10.55 |  | 79 |  | 83 |  |  |  | 14.1736 | 40.5429 |  | 7.439 |  |  | 34.44% |  |  |  |  | 312.6157 | 476.8031 |  | 6.6148 | 137.7895 | 33.4649 | 221.3179
ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S | 19299 | 1.703 | 112916 | 623662 | 498969 | 19.99% | 5261 | 78160 | 26101 |  | 3394 | 23464 | [13 empty] | 488606 |  |  | 0 | 303 | 2058.2904 | 366.211 | 271.251 |  | 718.2402 | 1.9613 | 70 | 40 | 72 | 36 | 32.6454 | 16429.571 | 4.2945 | 63.9257 | 62.5418 | 498.969 | 16359.295 | [6 empty] | 299.1334 | 160.1643 |  | 9.5402 | 48.5009 | 35.8713 | 44.6078
ESBJERG VARME A/S | 20265 | 2.2199 | 1005607 | 1005608 | 802474 | 20.2% | 14724 | [12 empty] | 486991 | [6 empty] | 498354 |  |  | 250 | 4022.432 | 453 | 342 | 18 | 992.3389 | 2.1906 | 75 | 40 | 85 | 38 |  |  | 4.6173 | 102.2048 | 129.2805 | 802.474 |  | 255.5145 | 20.2% | 224.6648 | 111.5362 | 5.4544 | 270.6608
FARUM FJERNVARME A.M.B.A. | 2212 | 2.4894 | 51640 | 94272 | 80132 | 15% | 5664 | 45976 | [18 empty] | 42632 |  |  | 56.1 | 1680.4278 | 37.869 | 14.615 | 32 | 118.64 | 3.1329 | 78 | 57 | 85 | 45 | 43.1385 | 1879.388 | 6.1948 | 27.7919 | 49.92 | 80.132 |  | 269.4154 | 15% | 222.7399 | 36.5644 | 40.5527 | 1728.2943
FAXE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. | 637 | 1.7908 | 25967 | 25967 | 20385 | 21.5% |  | 222 |  |  | 19946 | [6 empty] | 5799 | [11 empty] | 13 | 1997.4615 | 14.5 | 10.4 | 26.5 | 26.3527 | 1.8174 | 72 | 52 | 75 | 47 | 24.9237 | 896 | 14.2874 | 23.9535 | 24.9799 | 20.385 |  | 224.1767 | 21.5% | 303.992 | 61.0531 | 76.7185 | 3127.3925
FENSMARK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 1058 |  | 25242 | 25098 | 18305 | 27.07% |  | 967159 | [9 empty] | 14578 |  |  |  | 30 | [12 empty] | 53.9668 |  | 72 | 42 | 75 | 39 |  |  | 8.168 |  |  | 18.305 |  |  | 27.07% | 386.8565 | 63.2122 | 41.5916 | 986.6418
FJERNVARME FYN A/S | 63542 | 1.5525 |  | 2103578 | 1748429 | 16.88% | 6207 | 48272 | [11 empty] | 667306 |  |  |  | 585585 | 237743 | 47499 | 490238 |  |  | 752 | 2797.3112 | 1355 | 818 | 20 | 2491.2047 | 1.8385 | 70 | 40 | 73 | 36 | 37.1474 | 48700 | 6.0211 | 55.9219 | 54.1353 | 1748.429 | 48887.179 |  |  | 264.743 | 132.6497 | 16.1011 | 533.0305
FJERNVARMECENTRALEN AVEDØRE HOLME | 136 | 6.7031 |  | 87140 | 76489.7 | 12.22% | 15301 | [12 empty] | 63048 | [9 empty] | 55 | 1584.3636 | 13 | 8 | 48 |  |  | 165 | 100 | 165 | 70 |  |  | 6.8105 | 40.6243 | 168.5714 | 76.4897 |  | 507.1571 | 12.22% |  |  |  |  | 0.27923 | 0.31811 |  | 0.014356 | 0.059433 | 0.015412 | 0.013346
FJERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A. | 2317 | 0.4035 |  | 65650 | 45151 | 31.22% | [25 empty] | 162.7032 | 65.2127 |  | 65.9821 | 0.40554 | 76 |  | 80 | [6 empty] | 45.151 |  | 89.9411 | 31.22% | 261.1922 | 106.2814 | 23.0241 | 652.3651
FREDERICIA FJERNVARME A.M.B.A. | 9517 | 1.6476 | 284135.3286 | 284135.3286 | 239839.9743 | 15.59% | [23 empty] | 99 | 2870.0538 | 172.45 | 100.47 | 21 | 345.5628 | 2.0038 | 65 | 45 | 75 | 41 | 42.9449 | 5690 | 3.6456 | 19.086 | 19.8703 | 239.84 |  | 162.3016 | 15.59% | 313.9894 | 117.6751 | 17.8701 | 533.5204
FREDERIKS VARMEVÆRK A.M.B.A. | 784 | 0.89013 | 16174 | 14242 | 12229 | 14.13% |  | 9548 | [13 empty] | 3091 | [7 empty] | 17 | 837.7647 | 16 | 12 | 30 | 16.7523 | 1.047 | 69 | 39 | 70 | 33 | 32.1473 | 381 | 12.6502 | 49.5717 | 25.2143 | 12.229 |  | 71.8929 | 14.13% | 487.8273 | 157.3493 | 57.6952 | 1048.0804
FUGLEBJERG FJERNVARME A.M.B.A. | 1092 | 1.2192 |  | 25604 | 17706 | 30.85% | [5 empty] | 24376 |  |  |  | 1858 | [12 empty] | 0 | 24.5 | 1045.0612 | 21 | 21 | 18 | 23.4221 | 1.1153 | 69 | 44 | 75 | 40 |  |  | 13.4612 |  |  | 17.706 |  | 188.0476 | 30.85% |  |  |  |  | 163.2685 | 236.0966 |  | 4.8985 | 62.6588 | 16.2618 | 125.5958
GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2032 | 0.72003 | 44642 | 44642 | 36895 | 17.35% |  |  |  |  | 44642 | [18 empty] | 31.5 | 1417.2063 | 62 | 33 | 31 | 51.5737 | 0.83183 | 75 | 37 | 78 | 37 |  |  | 18.7044 |  |  | 36.895 |  | 81.5474 | 17.35% | 212.9675 | 97.4339 | 45.394 | 997.282
GANDRUP-VESTER HASSING VARMEFORSYNING A. | 1808 | 1.1168 | 1389 | 44674 | 31578 | 29.31% | 787 | 1267 | [11 empty] | 42620 | [9 empty] | 16 | 2792.125 | 40 | 35 | 25 | 42.9938 | 1.0748 | 72 | 36 | 74 | 37 |  | 0.08 | 5.5961 | 44.7688 | 26.6667 | 31.578 |  | 174.6133 | 29.31% | 344.092 | 18.9289 | 44.0757 | 1089.0691
GAUERSLUND FJERNVARME A.M.B.A. | 3414 | 1.0783 | 78228 | 78228 | 59777 | 23.59% | 25 | [22 empty] | 26 | 3008.7692 | 72.55 | 56.6 |  | 86.8765 | 1.1975 | 68 | 41.9 | 66 | 36.9 |  |  | 3.4642 | 41.1234 | 24.909 | 59.777 |  | 142.8649 | 23.59% | 279.6454 | 150.4874 | 26.3608 | 604.0275
GELSTED FJERNVARME A.M.B.A. | 398 | 1.5526 | 9010 | 9010 | 7100 | 21.2% |  | 9000 | [13 empty] | 10 | [7 empty] | 5 | 1802 | 5.803 | 5.793 | 45 | 10.1556 | 1.7501 | 68 | 35 | 70 | 30 | 35.9801 | 215.358 | 12.6774 | 111.5427 | 86.6678 | 7.1 |  | 164.712 | 21.2% | 505.8639 | 94.3705 | 87.7248 | 1985.9296
GENTOFTE FJERNVARME | 4742 | 3.437 |  | 469148 | 419212 | 10.64% | 2022 | 32325 | 1494 | [9 empty] | 901 | 101014 | 2846 | 30587 | 178487 | 17472 | 8510 |  | 93490 |  | 0 |  |  | 136.5 | 109.6 | 10.3 | 415.4697 | 3.0437 | 72 | 48 | 93 | 47 | 34.5441 | 11679.79 |  | 18.5421 | 35.3474 | 419.212 |  | 202.9094 | 10.64% |  |  |  |  | 374.3087 | 418.8959 |  | 4.0599 | 7.9775 | 1.1683 | 55.0135
GEV VARME A/S | 3671 | 1.5067 | 116766 | 116766 | 89614 | 23.25% | 1417 | 44277 |  |  | 40239 | 1102 |  | 11492 |  |  |  | 12736 |  |  | 116 | 1820 |  |  |  | 3550 |  |  |  | 84 | 1390.0714 | 77.5 | 63.7 | 22 | 118.1498 | 1.5245 | 70 | 45 | 80 | 37 | 33.7465 | 2975.677 | 11.3132 | 26.4803 | 21.898 | 89.614 |  | 192.2946 | 23.25%
GILLELEJE FJERNVARME A.M.B.A. | 1690 |  | 46565 | 45868 | 30093 | 34.39% | 21 |  |  |  | 46544 | [17 empty] | 0 | 22 | 2084.9091 |  |  | 33 | 43.7387 |  | 78 | 42 | 82 | 40 | 39.6339 | 995.27 | 12.3616 | 48.7486 |  | 30.093 |  |  | 34.39% | 302.6244 | 21.8357 | 35.4202 | 961.3337
GJØL PRIVATE KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 355 | 1.1518 |  | 9214 | 6199 | 32.72% |  | 335 |  |  | 10078 | [10 empty] | 28 | [7 empty] | 6.2 | 1486.129 | 8 | 7 | 25 |  |  | 68 | 36 | 77 | 34 | 37.1487 | 213.306 | 24.6046 | 42.4354 | 26.0667 | 6.199 |  | 201 | 32.72% | 427.8475 | 133.3845 | 59.2345 | 1537.4282
GLADSAXE FJERNVARME | 934 | 4.9667 |  | 203634 | 191440 | 5.988% | 878 | 14031 | 648 | [9 empty] | 391 | 43846 | 1235 | 13276 | 77473 | 7584 | 3694 |  | 40580 |  | 0 |  |  | 41 | 24.2 | 6 | 220.3394 | 5.3741 | 75 | 55 | 85 | 50 | 29.9169 | 5853.726 |  | 8.2157 | 25.6595 | 191.44 |  | 187.0245 | 5.988% |  |  |  |  | 361.0306 | 384.0269 |  | 3.5452 | 10.5843 | 2.3111 | 52.6778
GLOSTRUP VARME A/S | 611 | 4.7763 |  | 131827 | 122520 | 7.06% | [13 empty] | 923 | 132 | 923 | 65650 | 4614 | 14237 | 1055 | 42844 |  |  | 72.3 | 1823.3333 | 27.6 | 12.9 | 14 |  |  | 80 | 50 | 90 | 55 | 24.9441 | 4545.004 | 1.9999 | 2.0861 | 6.7901 | 122.52 |  | 229.8025 | 7.06% |  |  |  |  | 365.0053 | 392.7322 |  | 5.0513 | 6.2958 | 2.4821 | 50.5121
GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 301 | 1.5591 | 5486 | 5457 | 4200 | 23.03% |  | 5058 | [13 empty] | 428 | [7 empty] | 4.1 | 1330.9756 | 3.5 | 3.5 | 32 | 6.3253 | 1.8072 | 68 | 40 | 72 | 37 | 34.7757 | 134.951 | 9.8098 | 11.5448 | 9 | 4.2 |  | 179.5714 | 23.03% |  |  |  |  | 427.8332 | 555.8776 |  | 8.7202 | 68.7405 | 36.2976 | 48.9254
GRAM FJERNVARME AMBA | 1173 | 1.1054 |  | 27356 | 21361 | 21.91% | [6 empty] | 17827 | 3860 | 602 |  |  | 79 |  |  |  | 12338 | [7 empty] | 23.2 | 1179.1379 | 24.747 | 15.445 | 35 | 30.5862 | 1.236 | 71 | 36 | 73 | 35 |  |  | 30.1579 | 166.362 | 113.2315 | 21.361 |  | 149.159 | 21.91% | 469.6989 | 121.6088 | 60.7783 | 1417.4348
GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. | 5326 | 1.5009 |  | 167282 | 132229 | 20.95% | 1738 | [5 empty] | 5194 |  |  |  | 52602 | [6 empty] | 108612 |  |  |  |  | 0 | 90 | 1858.6889 | 111.458 | 94.63 | 22.38 | 183.8428 | 1.6494 | 72 | 39 | 71 | 36 | 35.6964 | 4030.167 | 4.5014 | 45.6893 | 37.0861 | 132.229 |  | 170.0875 | 20.95% | 311.6747 | 112.3002 | 22.3173 | 700.9531
GREVE FJERNVARME | 878 | 3.645 |  | 105681.7 | 95643.6 | 9.498% | [23 empty] | 98.93 | 1068.2472 | 28.994 | 8.08 | 20.56 | 131.8605 | 4.5479 | 79.3 | 50.1 | 84.7 | 49.6 |  |  | 2.4634 | 6.3871 | 18.2068 | 95.6436 |  | 270.7585 | 9.498% | 405.3882 | 50.4723 | 30.0867 | 3621.4226
GRÆSTED FJERNVARME | 787 | 1.6741 | 22600 | 22600 | 15161.652 | 32.91% |  |  |  |  | 22600 | [18 empty] | 21 | 1076.1905 | 13.5 | 11.5 |  | 21.609 | 1.6007 | 77 | 42 | 77 | 38 |  |  | 14.5575 |  |  | 15.1617 |  | 297.5339 | 32.91% | 289.4789 | 34.7184 | 48.1027 | 1381.3482
GULDBORGSUND VARME A/S | 6571 | 2.024 |  | 242875 | 164407 | 32.31% | 4383 |  |  |  | 15985 | [6 empty] | 15084 | [8 empty] | 207423 |  |  | 134 | 1812.5 | 120 | 99 | 21 | 253.5408 | 2.1128 | 84 | 45 | 84 | 45 | 39.2565 | 5320.714 | 0.93718 | 64.8317 | 71.8995 | 164.407 | 4992.224 | [6 empty] | 290.5583 | 191.9781 |  | 10.3364 | 39.2176 |  | 118.5919
GYLLING-ØRTING-FALLING-KRAFTVARMEVÆRK AM | 476 | 0.79029 | 13734 | 13435 | 8219 | 38.82% | [23 empty] | 7.3 | 1840.411 | 17 | 10 | 21 | 12.4143 | 0.73025 | 65 | 38 | 74 | 38 | 35.3035 | 327.279 | 10.3266 | 9.8995 | 4.9259 | 8.219 |  | 193.1852 | 38.82% | 462.4397 | 136.4464 | 101.576 | 2866.9601
GØRDING VARMEVÆRK A.M.B.A. | 745 | 1.2449 |  | 18648 | 14139 | 24.18% |  |  |  |  | 15175 |  | 3473 | [15 empty] | 0 | 6.1 | 3057.0492 | 14.98 | 11.948 |  | 19.2543 | 1.2853 | 70 | 35 | 75 | 35 | 37.8092 | 424.163 | 11.7761 | 43.5972 | 30.1916 | 14.139 |  | 167.4465 | 24.18% | 319.5193 | 49.1783 | 33.4233 | 836.6148
HADERSLEV FJERNVARME A.M.B.A | 4225 | 2.8075 | 159747 | 159747 | 132070 | 17.33% |  | 10130 |  |  | 149548 | [10 empty] | 60 | [7 empty] | 72 | 2218.7083 | 56.9 | 59.451 |  | 183.3238 | 3.2219 | 64 | 42 | 76 | 37 |  |  | 20.063 |  |  | 132.07 |  | 237.8751 | 17.33% | 262.0044 | 69.3395 | 28.1678 | 1065.0222
HADSTEN VARMEVÆRK A.M.B.A | 2491 | 1.2708 | 74330 | 74215 | 58355 | 21.37% |  | 138 | 149 | 74043 | [18 empty] | 0 | 35.6 | 2084.691 | 58.4 | 38 | 21.08 | 79.5604 | 1.3623 | 65 | 45 | 75 | 39 |  |  | 20.1442 | 108.5764 | 83.5892 | 58.355 |  | 164.5228 | 21.37% | 204.9755 | 101.4241 | 21.6996 | 646.501
HADSUND BY'S FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 2027 | 1.6475 | 67701 | 65726 | 54132.86 | 17.64% | 4 |  |  |  | 58908 |  | 8789 | [16 empty] | 30 | 2190.8667 | 39.895 | 43.097 | 35 | 70.0348 | 1.7555 | 65.1 | 38.2 | 67 | 33.9 | 37.7252 | 1498.317 | 18.4098 | 60.9804 | 48.2938 | 54.1329 |  | 139.6898 | 17.64% | 211.2006 | 177.5304 | 36.9349 | 1197.6231
HALS FJERNVARME A.M.B.A. | 1300 | 1.1742 | 27864 | 27864 | 21145 | 24.11% |  |  |  | 9186 | 13841 | [6 empty] | 4814 | [11 empty] | 20 | 1393.2 | 23.73 | 17.11 | 19.18 | 29.0615 | 1.2247 | 70 | 38 | 71 | 34 | 38.5875 | 621.006 | 13.8955 | 27.3112 | 18.6337 | 21.145 |  | 164.5201 | 24.11% | 241.9089 | 132.6538 | 44.2477 | 948.3977
HALVRIMMEN-ARENTSMINDE KRAFTVARMEVÆRK A. | 404 | 0.41908 | 10875 | 10477 | 6870 | 34.43% | [15 empty] | 7151 | 3724 | [6 empty] | 8 | 1309.625 | 25 | 25 | 25 |  |  | 74 | 42 | 81 | 37 |  |  | 12.7631 | 77.3122 | 16.2 | 6.87 |  | 72.14 | 34.43% | 454.268 | 68.8148 | 133.5551 | 3463.5074
HAMMEL FJERNVARME A.M.B.A. | 3940 | 1.1508 |  | 145000 | 111710 | 22.96% |  |  | 15 |  | 2773 | [17 empty] | 0 | 95 | 1526.3158 | 126 | 67 | 30 | 120.7953 | 0.95869 | 65 | 42 | 75 | 40 |  |  |  | 31.0345 | 23.3161 | 111.71 |  | 172.487 | 22.96% |  |  |  |  | 200.0659 | 259.6862 |  | 6.8821 | 71.3209 | 8.6775 | 79.7318
HAMMERSHØJ FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A | 374 | 1.2764 |  | 9828 | 7166 | 27.09% | [23 empty] | 4.9 | 2005.7143 | 7.7 | 7 |  | 9.9511 | 1.2923 | 73 | 40 | 73 | 36 | 31.8946 | 265 | 10.9643 | 80.6878 | 53.9456 | 7.166 |  | 181.0884 | 27.09% | 538.8905 | 62.659 | 56.2904 | 1479.2032
HANSTHOLM VARMEVÆRK A.M.B.A. | 821 | 1.2343 | 32346 | 32092.3 | 24360 | 24.09% | 49 | 14 |  |  | 22376.2 |  |  | 191 |  |  |  | 9716.1 | [10 empty] | 0 | 38 | 844.5342 | 26 | 18 | 32 | 23.9869 | 0.92257 | 68 | 43 | 70 | 38 | 29.8693 | 924.006 |  | 53.907 | 39.3182 | 24.36 |  | 175.7341 | 24.09% |  |  |  |  | 160.3271 | 211.2177 |  | 14.3407 | 78.2612 | 9.1141 | 134.3422
HARBOØRE VARMEVÆRK A.M.B.A. | 688 | 1.3955 | 18546 | 18030 | 13206 | 26.76% | 1476 | [17 empty] | 17070 |  |  |  |  | 8 | 2253.75 | 12.92 | 15.89 | 24 | 16.7824 | 1.2989 | 67 | 43 | 72 | 40 | 28.9427 | 535.742 | 34.4399 | 73.2113 | 45.8174 | 13.206 |  | 167.4419 | 26.76%
HASLEV FJERNVARME I.M.B.A. | 2113 | 2.1247 |  | 68627 | 53631.617 | 21.85% |  | 2759 | [15 empty] | 65868 | [5 empty] | 47 | 1460.1489 | 32.3 | 30 |  | 78.5925 | 2.4332 | 72 | 49.2 | 72 | 43.1 | 27.491 | 2146.853 | 10.974 |  |  | 53.6316 |  | 240.6964 | 21.85% | 479.2329 | 140.7899 | 54.9089 | 1783.3578
HAVNDAL FJERNVARME A.M.B.A. | 313 | 0.61766 | 8717 | 8583 | 5851 | 31.83% |  |  |  | 8717 | [19 empty] | 5 | 1716.6 | 13.896 | 12.272 | 23 | 8.2131 | 0.59104 | 65 | 41 | 76 | 39 | 33.8122 | 218.305 | 16.1081 | 21.9038 | 7.1843 | 5.851 |  | 104.4023 | 31.83% |  |  |  |  | 163.2448 | 239.4685 |  |  | 55.5355 | 15.3058 | 183.5248
HEDENSTED FJERNVARME | 1912 | 1.0257 | 43841 | 42052 | 31084 | 26.08% | [12 empty] | 471 |  |  | 37565 | [5 empty] | 3633 |  | 27.3 | 1540.3663 | 41 | 21 | 20 | 47.1594 | 1.1502 | 72 | 38 | 69 | 35 | 33.6103 | 1076 | 36.7878 | 37.5963 | 25.5 | 31.084 |  | 176.9032 | 26.08% | 300.4825 | 200.5323 | 171.2308 | 3766.0026
HELSINGE FJERNVARME A.M.B.A | 1608 | 1.8646 | 48120 | 46614 | 34499 | 25.99% | [6 empty] | 10259 | 1362 | [7 empty] | 36499 | [6 empty] | 3821 | 28.9 | 1612.9412 | 25 |  | 20 | 52.8772 | 2.1151 | 70 | 45 | 80 | 40 |  |  | 10.9208 | 75.1062 |  | 34.499 |  |  | 25.99% | 429.3834 | 83.7117 | 36.1745 | 1048.6555
HINNERUP FJERNVARME A.M.B.A. | 3805 | 1.2525 | 86683 | 88931 | 68593 | 22.87% | 28 | 558 | 100 | 64033 | 21964 | [5 empty] | 2461 | 268 | 0 | [9 empty] | 0 | 28.6 | 3109.4755 | 71 | 73.1 |  | 94.3732 | 1.3292 | 68 | 44 | 73 | 36 |  |  | 14.2323 | 53.1536 | 32.8036 | 68.593 |  | 141.1381 | 22.87% | 278.0281 | 44.5131 | 30.3515 | 709.3803
HJALLERUP FJERNVARME A.M.B.A | 2046 | 0.93151 | 47507 | 47507 | 33760 | 28.94% | [15 empty] | 27513 |  | 7993 |  |  |  | 12001 |  |  |  | 51 | 26 |  | 37.1858 | 0.72913 | 75 | 42 | 80 | 37 | [5 empty] | 33.76 |  | 178.5325 | 28.94% | 457.106 | 220.0649 | 31.4414 | 730.0523
HJORDKÆR FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A | 574 | 1.5888 | 19334 | 19334 | 15340 | 20.66% |  |  |  |  | 662 | [13 empty] | 18672 |  |  |  | 2061 | 5 | 3866.8 | 12.169 | 11.987 | 29 | 17.1468 | 1.4091 | 72 | 42 | 80 | 42 |  |  | 26.6887 | 56.7911 | 45.4545 | 15.34 |  | 165.3419 | 20.66% | 315.8068 | 86.3816 | 58.5816 | 1973.1986
HJØRRING VARMEFORSYNING A.M.B.A | 9392 | 1.9459 | 300669 | 300669 | 247533 | 17.67% |  | 8599 | 38430 |  | 71269 | [10 empty] | 17 |  |  |  | 16729 | 165625 |  | 9 | 132 | 2277.7955 | 154.514 | 132.263 | 22.67 | 320.7115 | 2.0756 | 68 | 42 | 80 | 39 | 33.8022 | 7649.668 | 14.5437 | 61.9585 | 64.9599 | 247.533 |  | 185.2868 | 17.67% | 0.30362 | 0.094456 | 0.026784 | 0.85743 | [8 empty] | 1.5 | 2 | 506 | 1 | 8 | 14
HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1555 | 1.6089 |  | 54704 | 43576 | 20.34% | 5004.8 | [9 empty] | 51358 | [11 empty] | 0 | 25 | 2188.16 | 34 | 33 |  | 61.4138 | 1.8063 | 72.9 | 40.2 | 80.1 | 49.7 | 40.1769 | 1170.958 |  | 83.6319 | 68.2836 | 43.576 |  | 166.0896 | 20.34% | 263.6906 | 97.9038 | 29.9977 | 1055.3023
HOFOR A/S | 33690 | 7.8612 |  | 4983978 | 4282399 | 14.08% | 25971 | 559710 | 11726 | [7 empty] | 1435 |  | 7073 | 792938 | 26219 | 476685 | 2144395 | 137153 | 66799 |  | 733874 |  |  | 319 | 15623.7555 | 634 | 849 | 22 | 6229.3188 | 9.8254 | 70 | 48 | 79 | 48 |  |  | 0.52749 | 98.8891 | 332.3405 | 4282.399 |  | 473.0809 | 14.08% | 366.4261 | 122.4935 | 11.7473 | 1737.857
HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A | 554 | 1.5216 | 15040.9 | 14454.9 | 10978 | 24.05% |  |  |  |  | 15040.9 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 10 | 1445.49 | 9.5 | 8 | 19 | 13.2653 | 1.3963 | 69 | 39 | 70 | 35 | 32.4091 | 383.572 | 19.8206 | 17.3644 | 14.3429 | 10.978 |  | 198.68 | 24.05% |  |  |  |  | 211.2864 | 278.204 |  | 20.5975 | 139.0645 |  | 129.8188
HURUP FJERNVARME A.M.B.A. | 1710 | 0.92626 |  | 46313 | 37046 | 20.01% |  |  |  |  | 43574 | [18 empty] | 32 | 1447.2812 | 50 | 42 |  | 137.8155 | 2.7563 | 67 | 40 | 69 | 37 |  |  | 17.2738 | 45.0629 | 22.6848 | 37.046 |  | 100.7283 | 20.01% | 226.6737 | 33.6868 | 22.565 | 611.1421
HVALSØ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 1180 | 1.4791 | 31472.3 | 31688.9 | 23400 | 26.16% |  | 4486.1 |  |  | 26881 | [10 empty] | 108.4 | [7 empty] | 11 | 2880.8091 | 21.424 | 21.643 | 21 | 32.2272 | 1.5043 | 73 | 45 | 77 | 40 | 45.7835 | 595.246 | 4.7024 | 58.0014 | 42.6777 | 23.4 |  | 192.4652 | 26.16% | 478.585 | 105.9128 | 20.6265 | 553.9246
HVIDBJERG FJERNVARME A.M.B.A. | 595 | 0.94169 |  | 15067 | 11376 | 24.5% |  |  |  | 16889 | [18 empty] | 0 |  |  | 16 | 16 |  | 15.4272 | 0.9642 | 74.3 | 37.5 | 75.5 | 34.5 |  |  | 13.2319 |  |  | 11.376 |  | 115.3438 | 24.5% |  |  |  |  | 171.978 | 227.7772 |  | 54.875 | 116.7538 | 29.412 | 9.4684 | 26.5481
HVIDEBÆK FJERNVARMEFORSYNING A.M.B.A | 803 | 1.0099 |  | 23732 | 15193 | 35.98% | [25 empty] | 23.5 | 16.051 |  | 20.6319 | 0.87795 | 74 | 47 | 82 | 39 | 33.0608 | 617.332 |  |  |  | 15.193 |  | 215.8985 | 35.98% | 229.351 | 21.4937 | 56.3413 | 1665.1196
HØJSLEV NR.SØBY FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 565 | 1.6726 | 15186 | 14552 | 11162 | 23.3% |  |  |  |  | 15179 |  | 7 | [16 empty] | 9 | 1616.8889 | 8.7 | 8.5 |  | 15.7536 | 1.8108 | 70 | 43 | 74 | 37 | 34.7103 | 360.548 | 20.296 | 116.8224 | 98.8372 | 11.162 |  | 197.093 | 23.3% | 383.1864 | 52.5728 | 28.3231 | 729.4832
HØNG VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1885 | 1.2121 | 43129 | 42422 | 30435 | 28.26% | 23 |  |  | 27533 | 15573 | [18 empty] | 24 | 1767.5833 | 35 | 22.5 | 35 | 42.4149 | 1.2119 | 75 | 41 | 79 | 36 | 39.8655 | 915.151 | 16.4724 | 52.6849 | 38.8696 | 30.435 |  | 208.4696 | 28.26% | 231.2352 | 133.734 | 54.841 | 1234.1984
HAARBY KRAFTVARME A.M.B.A. | 1005 | 1.4866 | 23785 | 23785 | 17338 | 27.11% |  | 2475 |  |  | 21060 | [10 empty] | 250 | [7 empty] | 17.2 | 1382.8488 | 16 | 18 |  | 23.9693 | 1.4981 | 60 |  | 60 |  | 34.743 | 588.755 | 6.769 | 18.0786 | 12.6471 | 17.338 |  | 189.6176 | 27.11% | 512.1665 | 48.0614 | 29.863 | 706.7572
ISHØJ VARMEVÆRK | 88 | 9.5691 | 31321 | 90906 | 86807 | 4.509% |  |  | 31321 | [9 empty] | 90906 | [9 empty] | 0 |  |  | 9.5 |  | 34 |  |  | 84 | 84 | 105 | 105 | 40.324 | 1938.774 | 5.7228 |  |  | 86.807 |  |  | 4.509% |  |  |  |  | 494.5714 | 517.9249 |  | 22.9755 | 83.7947 |  | 42.4791
JELLING VARMEVÆRK | 999 | 1.608 |  | 32964 | 26584 | 19.35% |  | 13692 |  |  | 5825 |  | 5278 | [8 empty] | 9345 | [7 empty] | 30 | 1098.8 | 20.5 | 22 |  | 34.8365 | 1.6993 | 70 | 36 | 73 | 34 | 36.3128 | 780.691 | 11.2179 | 47.1727 | 36.5882 | 26.584 |  | 150.1176 | 19.35% | 347.4325 | 222.1673 | 30.3139 | 1000.2663
JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 403 | 1.2118 | 10523 | 9694 | 7631 | 21.28% | [22 empty] | 0 |  |  | 8 | 6 |  | 9.7488 | 1.2186 | 72 | 35 | 72 | 32 | [5 empty] | 7.631 |  | 147.3571 | 21.28% | 554.8737 | 26.5908 | 24.9776 | 600.8263
LEM VARMEVÆRK | 720 | 2.0755 |  | 41509 | 36465 | 12.15% |  | 9226 |  |  | 33509 | [10 empty] | 27 | [7 empty] | 31.1 | 1334.6945 | 20 | 12 |  | 46.0612 | 2.3031 | 80 | 40 | 80 | 40 | [5 empty] | 36.465 |  | 157.625 | 12.15% | 346.3354 | 16.2191 | 14.833 | 855.1431
LEMVIG VARMEVÆRK A.M.B.A. | 3612 | 1.1659 |  | 114255 | 83435 | 26.97% | 413 | 5529 | 2692 |  | 60461 | 36890 | [17 empty] | 66 | 1731.1364 | 98 | 65 |  | 117.3352 | 1.1973 | 66 | 37 | 75 | 36 | 33.6084 | 2923.656 |  | 37.3813 | 26.2025 | 83.435 |  | 189.0798 | 26.97% | 338.0173 | 141.8168 | 38.9066 | 1230.696
LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. | 743 | 0.87356 | 15868 | 15724 | 11475 | 27.02% |  | 13297 | [13 empty] | 2571 | [7 empty] | 10 | 1572.4 | 18 | 13 | 30 | 17.4331 | 0.9685 | 69 | 37 | 72 | 35 |  |  | 7.8168 | 18.5703 | 9.4194 | 11.475 |  | 137.0645 | 27.02% |  |  |  |  | 397.2289 | 544.3161 |  | 1.7945 | 69.4419 | 37.6283 | 68.8173 | 34.3424
LØGUMKLOSTER FJERNVARME A.M.B.A. | 1543 | 1.0668 | 35856 | 34138 | 26260 | 23.08% |  | 7304 | 19726 |  |  |  | 6148 |  | 2673 | [6 empty] | 1092 | [6 empty] | 0 | 23 | 1484.2609 | 32 | 25 |  | 39.7041 | 1.2408 | 69 | 40 | 72 | 34 | 34.2176 | 858 |  |  |  | 26.26 |  | 138.2105 | 23.08% | 329.4674 | 469.3322 | 43.764 | 968.2541
LØKKEN VARMEVÆRK A.M.B.A | 1115 | 1.2126 | 31147 | 31163 | 24170.4 | 22.44% |  |  | 311.25 |  | 24702.9 |  | 5921 | [5 empty] | 1483.25 | [10 empty] | 20.3 | 1535.1232 | 25.7 | 15.4 | 32 | 29.0449 | 1.1302 | 71.8 | 38.7 | 71.8 | 38.7 | 33.8664 | 791.35 |  | 94.4389 | 71.6058 | 24.1704 |  | 170.1363 | 22.44% | 187.4077 | 90.7962 | 13.2375 | 369.9731
LØNSTRUP VARMEFORSYNING A.M.B.A. | 450 | 0.56 |  | 12320 | 6509 | 47.17% | [12 empty] | 12320 | [12 empty] | 22 | 10 | 19 |  |  | 68 | 42 | 71 | 37 | 28.7405 | 368.65 | 14.9751 |  |  | 6.509 |  | 181.5938 | 47.17% |  |  |  |  | 224.2196 | 424.3948 |  | 13.9634 | 80.6778 | 10.3543 | 115.4394
LØSNING FJERNVARME A.M.B.A. | 1030 | 1.4924 |  | 26863 | 19778 | 26.37% | 896 | 7914 |  |  | 8916 | [6 empty] | 9138 | [11 empty] | 15.3 | 1755.7516 | 18 | 15 |  | 27.0281 | 1.5016 | 67 | 38 | 71 | 34 |  |  | 7.6685 |  |  | 19.778 |  | 214.697 | 26.37% | 326.8087 | 133.9457 | 65.8292 | 1716.8631
MARIBO VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2424 | 1.4064 | 12836 | 80166 | 65699 | 18.05% |  |  | 12836 | [14 empty] | 67347 | [5 empty] | 29 | 2764.3448 | 57 | 46 | 35 | 89.0457 | 1.5622 | 72 | 43 | 78 | 42 | 30.3638 | 2270.555 |  | 24.4617 | 19.0388 | 65.699 |  | 140.4563 | 18.05% | 233.208 | 62.4495 | 55.0373 | 1820.1803
MARSTAL FJERNVARME A.M.B.A. | 1606 | 1.5386 | 34306.7 | 30449 | 22090 | 27.45% | 1648.49 | [5 empty] | 12580.53 |  | 3804.171 | [9 empty] | 16273.5 |  |  |  |  | 23 | 1323.8696 | 19.79 | 26.67 | 19 | 28.5409 | 1.4422 | 72 | 42 | 74 | 35 | 34.9652 | 748.92 |  | 15.4028 | 10.0947 | 22.09 |  | 179.9182 | 27.45% | 458.3236 | 64.0039 | 71.8138 | 1361.5548
MIDDELFART FJERNVARME A.M.B.A. | 5192 | 1.6387 |  | 122086.111 | 100380.914 | 17.78% |  | 28595.5556 | [9 empty] | 93490.556 | [11 empty] | 48.8 | 2501.7646 | 74.501 | 72.853 |  | 138.4578 | 1.8585 | 64.73 | 40.45 | 63.467 | 39.117 | [5 empty] | 100.3809 |  | 147.2997 | 17.78% | 515.1064 | 53.6624 | 26.896 | 632.4405
MØLDRUP VARMEVÆRK | 566 | 0.88529 | 12818 | 12394 | 9990 | 19.4% |  | 11077 | [13 empty] | 1741 | [7 empty] | 9.8 | 1264.6939 | 14 | 19.5 | 28.5 | 13.3162 | 0.95116 | 67 | 34 | 73 | 34 | 34.2104 | 311.567 | 6.9388 | 15.0073 | 5.5522 | 9.99 |  | 71.7612 | 19.4% | 394.1138 | 12.568 | 88.9342 | 1947.4382
MØLHOLM VARMEVÆRK | 2328 | 1.6793 | 67174 | 67174 | 54932 | 18.22% |  | 6276 | [20 empty] | 0 |  |  | 40 |  | 20 | 70.6208 | 1.7655 | 65 | 40 | 70 | 38 | 23.1079 | 2500 | 6.7288 | 57.4627 |  | 54.932 |  |  | 18.22% | 334.3695 | 90.2283 | 22.659 | 653.8222
MØRKE FJERNVARME A.M.B.A. | 602 | 1.5656 | 13934 | 13934 | 9687 | 30.48% | 220 |  | 13714 | [20 empty] | 5 | 2786.8 | 8.9 | 9.2 |  | 12.8487 | 1.4437 | 70 | 39 | 72 | 39 | 33.7445 | 355.117 |  | 32.2951 | 24.8619 | 9.687 |  | 234.6409 | 30.48% |  |  |  |  | 268.2673 | 385.8818 |  | 26.5721 | 83.4615 | 21.704 | 5.7858 | 28.7068
NFS VARME A/S | 7307 | 1.432 | 206781 | 206781 | 166048 | 19.7% | 10563 | 66 |  |  | 1755 | 1420 | [5 empty] | 26997 |  |  |  | 133.3 |  |  |  |  | 165846 |  |  | 95 | 2176.6421 | 144.4 | 101.2 | 25 | 213.0258 | 1.4752 | 68 | 45.3 | 75.3 | 39.7 | 33.1531 | 5363.954 | 6.6724 | 51.7746 | 43.5912 | 166.048 |  | 165.851 | 19.7% | 289.7263 | 135.6109 | 18.3388 | 518.9715
NIBE VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2006 | 0.74885 | 45723 | 45680 | 38228 | 16.31% |  | 33191 | [13 empty] | 12489 | [6 empty] | 8754 | 26 | 1756.9231 | 61 |  |  | 311.2402 | 5.1023 | 71 | 38 | 79 | 35 | 34.0074 | 1155.185 | 13.2443 | 71.4317 |  | 38.228 |  |  | 16.31% | 479.447 | 52.0104 | 33.3756 | 760.0194
NIMTOFTE OG OMEGNS FJERNVARMEFORSYNING A | 402 | 0.51486 |  | 9378.97 | 6623.394 | 29.38% |  |  |  | 9378.97 | [18 empty] | 0 |  |  | 18.2164 | 8.2086 |  | 9.3015 | 0.51061 | 70 | 41 | 70 | 41 | [5 empty] | 6.6234 |  | 104.2791 | 29.38% | 325.136 | 129.3885 | 53.1183 | 1239.291
NR. SNEDE VARMEVÆRK A.M.B.A. | 673 | 1.5003 | 19792 | 19684 | 16281 | 17.29% |  | 14562 | [5 empty] | 2984 | [7 empty] | 2156 | [7 empty] | 19.9 | 989.1457 | 13.12 | 8.02 | 20 |  |  | 72 | 39 | 72 | 36 | 33.6323 | 503.333 | 8.4238 | 38.9149 | 36.2346 | 16.281 |  | 160.9745 | 17.29% | 472.9015 | 92.7646 | 39.8725 | 1166.1961
NYKØBING MORS FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 1856 | 1.4982 |  | 47426 | 37685 | 20.54% |  | 21582 | [5 empty] | 5443 | [7 empty] | 18212 | [6 empty] | 14160 |  |  | 31.655 | 17.813 |  | 104.3087 | 3.2952 | 74 | 40 | 74 | 38 | 37.4473 | 1089.167 | 7.7805 | 76.3505 | 73.1988 | 37.685 |  | 196.9152 | 20.54% | 559.3571 | 55.0416 | 46.4536 | 1187.0199
NYKØBING SJ. VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1911 | 0.72965 | 52875 | 51805 | 38606 | 25.48% |  | 37263 | 6056 |  |  |  | 9556 | [15 empty] | 0 | 53 | 977.4528 | 71 | 48 | 26 | 55.5468 | 0.78235 | 68 | 42 | 70 | 40 | 35.9027 | 1240.917 | 9.9521 | 57.9095 | 25.2101 | 38.606 |  | 110.916 | 25.48% | 421.5108 | 41.1292 | 70.6838 | 1916.1559
NYSTED VARMEVÆRK A.M.B.A | 696 | 1.2965 |  | 15558 | 11727 | 24.62% |  |  |  | 12690 |  | 3176 | [17 empty] | 11.3 | 1376.8142 | 12 | 12.5 | 28 | 17.6779 | 1.4732 | 67 | 67 | 69 | 69 | 32.1479 | 416.197 | 14.2049 | 25.3246 | 16.0816 | 11.727 | 405.843 |  |  | 287.7746 | 191.3039 | 97.9693 | 2189.9511
NÆSTVED VARMEVÆRK A.M.B.A. | 5141 | 2.2312 | 240744 | 240748 | 196357 | 18.44% |  | 5670 | [18 empty] | 234296 |  |  | 110 | 2188.6182 | 107.9 | 77.4 | 25 | 268.6502 | 2.4898 | 75 | 53 | 88 | 48 | 36.9872 | 5597.704 | 3.3137 | 13.998 | 18.1867 | 196.357 |  | 239.5629 | 18.44% | 260.9666 | 114.0154 | 22.0243 | 1031.3783
NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 630 | 1.831 | 12726 | 23107 | 17388 | 24.75% | 35 |  | 32 | 12659 | [6 empty] | 10381 | [12 empty] | 16.5 | 1400.4242 | 12.62 | 12.726 |  | 24.8725 | 1.9709 | 75 | 52 | 80 | 45 |  |  |  | 16.402 | 14.953 | 17.388 |  | 225.6372 | 24.75% | 434.8149 | 39.1358 | 46.5233 | 1706.373
NØRRE AABY KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 1012 | 1.1101 | 26309.2 | 26087.04 | 21065.87 | 19.25% |  | 130.5 | 8698.1 |  | 17433.3 | [10 empty] | 47.3 | [9 empty] | 23.5 | 13.55 |  | 27.7448 | 1.1806 | 64.88 | 37.77 | 64.63 | 34.95 | [5 empty] | 21.0659 |  | 135.5242 | 19.25% | 310.1256 | 46.0914 | 107.4218 | 2769.0879
ODDER VARMEVÆRK A.M.B.A. | 3647 | 1.2013 | 113883 | 113883 | 88425 | 22.35% | 1945 | [10 empty] | 124 |  | 49176 | 1442 |  |  | 33511 |  |  | 24968 |  | 0 | 43.4 | 2624.0323 | 94.8 | 55 | 22 | 134.6628 | 1.4205 | 65.3 | 55.4 | 81.4 | 47.5 |  | 2.974 | 6.7262 | 23.5417 | 17.8972 | 88.425 |  | 169.9466 | 22.35% | 278.1675 | 106.2678 | 22.8438 | 713.3301
OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A | 1214 | 1.1805 |  | 28320 | 21723 | 23.29% |  | 20562 |  |  |  |  | 5465 | [8 empty] | 1890 | [7 empty] | 17.9 | 1582.1229 | 23.99 | 16.465 | 16 | 22.3444 | 0.93141 | 68.4 | 34.3 | 68.6 | 33.2 |  |  | 7.6271 | 54.8376 | 38.3883 | 21.723 |  | 163.0701 | 23.29% | 443.4933 | 54.0203 | 9.2495 | 215.7702
OUTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. | 449 | 1.229 | 11213 | 10078 | 7870 | 21.91% |  | 8942 | [13 empty] | 143 | [7 empty] | 7.5 | 1343.7333 | 8.2 | 7.8 | 21.6 | 10.2786 | 1.2535 | 66 | 40 | 70 | 36 | 31.4133 | 275.905 | 10.1821 | 52.5898 | 33.125 | 7.87 |  | 138 | 21.91% | 544.3013 | 38.9346 | 78.2416 | 1756.167
OVERLUND FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 566 | 1.2066 |  | 13876 | 10829 | 21.96% | [15 empty] | 13876 | [7 empty] | 4.4 | 3153.6364 | 11.5 | 9.5 | 28 | 14.4557 | 1.257 | 65 | 37 | 70 | 35 | 33.9982 | 351 | 2.4557 | 33.2949 | 22 | 10.829 |  | 145.0952 | 21.96% |  |  |  |  | 412.5964 | 528.6904 |  | 3.8519 | 29.793 | 33.5156 | 15.6832
PINDSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A | 306 | 0.69137 | 8503.9 | 8503.9 | 6234 | 26.69% |  |  |  | 8503.9 | [19 empty] | 4 | 2125.975 | 12.3 | 5.5 | 30 | 5.0881 | 0.41367 | 70 | 40 | 85 | 39 | 39.3502 | 185.853 |  | 211.6676 | 101.1236 | 6.234 |  | 127.5225 | 26.69% |  |  |  |  | 297.912 | 406.3866 |  | 30.655 | 80.0507 | 18.1619 | 73.3781
PRÆSTØ FJERNVARME A.M.B.A. | 648 | 1.4649 | 21691 | 21077 | 16420 | 22.1% | [15 empty] | 13115 | 8173 |  |  |  |  | 403 |  | 21 | 1003.6667 | 14.388 | 8.213 | 34 | 15.5181 | 1.0785 | 75 | 48 | 77 | 45 |  | 0.327 | 11.8114 | 12.5729 | 11.7251 | 16.42 |  | 206.0528 | 22.1% | 527.3126 | 327.3015 | 98.0817 | 3190.2299
RIBE FJERNVARME A.M.B.A. | 2473 | 1.4971 | 77302 | 76412 | 62426.54 | 18.3% | [11 empty] | 5085.8 |  |  |  | 11942.32 |  |  | 33554 | 22474.9 |  | 4245 |  | 59 | 1295.1186 | 51.04 | 21.93 | 25.77 |  |  | 65 | 39 | 70 | 36 | 33.9078 | 1938.031 | 13.6235 | 67.8166 | 71.0155 | 62.4265 |  | 191.6604 | 18.3% | 576.3138 | 101.4657 | 26.3951 | 815.5702
RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A | 2539 | 1.3963 | 65249.4 | 65764.9 | 49649.1 | 24.51% | [14 empty] | 63.5 | 2012.2 | 63237.2 | [5 empty] | 490.3 | 31.5 | 2087.7746 | 47.1 | 31.7 |  | 68.6666 | 1.4579 | 66.6 | 43.4 | 75.3 | 38.8 | 26.3716 | 2144.652 | 11.7388 | 62.3433 | 52.0305 | 49.6491 |  | 204.5152 | 24.51% | 340.1662 | 68.0265 | 36.0589 | 933.9929
RINGKØBING FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 4509 | 1.2951 | 118370 | 117852 | 95308 | 19.13% |  | 83977 |  |  |  |  | 12619 | 5055 | [7 empty] | 16719 | [6 empty] | 14050 | 98 | 1202.5714 | 91 | 61 |  | 124.1502 | 1.3643 | 65 | 39 | 66 | 35 |  |  | 8.2739 | 18.0481 | 13.9934 | 95.308 |  | 148.3158 | 19.13% | 342.1495 | 163.7223 | 23.3683 | 610.7784
RISE FJERNVARME A.M.B.A. | 122 | 0.24333 | 3650 | 3650 | 2453 | 32.79% |  |  | 2536 |  |  |  | 1391 | [15 empty] | 0 | 3 | 1216.6667 | 15 |  | 16 |  |  | 82 | 42 | 82 | 41 |  |  | 13.4677 |  |  | 2.453 |  |  | 32.79% |  |  |  |  | 212.7545 | 316.5732 |  | 0.33726 | 50.4088 | 31.8 | 274.6647
RY VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2351 | 1.1981 | 57766 | 57766 | 45621 | 21.02% |  |  | 196 |  | 56432 |  | 1138 | [16 empty] | 48 | 1203.4583 | 48.213 | 40.339 | 25.3 | 66.364 | 1.3765 | 65 |  | 72 |  |  |  | 17.519 | 62.3896 | 40.6993 | 45.621 |  | 137.1511 | 21.02% | 318.2797 | 57.9886 | 32.0975 | 788.6623
RYOMGAARD FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 680 | 1.3538 |  | 18953 | 13979.9 | 26.24% |  |  |  | 18953 | [19 empty] | 8 | 2369.125 | 14 | 8 | 27 | 22.6574 | 1.6184 | 70 | 40 | 70 | 40 |  |  | 17.1549 |  |  | 13.9799 |  | 226.05 | 26.24% | 224.6204 | 159.4506 | 59.4774 | 1657.7588
RÆHR FJERNVARME A.M.B.A | 207 | 0.3311 |  | 6622 | 3978 | 39.93% |  |  |  |  | 4414 | [6 empty] | 2207 | [13 empty] | 20 | 12 | 23 | 7.83 | 0.3915 | 67 | 43 | 70 | 40 | 24.0227 | 237.064 |  |  |  | 3.978 |  | 82.625 | 39.93% |  |  |  |  | 216.9777 | 361.1931 |  | 9.4334 | 33.5983 | 60.4838 | 0.37028
RØDBY VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1063 | 1.6198 | 27450 | 26561 | 19105 | 28.07% |  |  | 222 | 27248 | [19 empty] | 16.8 | 1581.0119 | 16.398 | 19.516 | 21.5 | 26.6139 | 1.623 | 76 | 47 | 80 | 40 | 36.3867 | 627.77 | 15.4738 | 34.1478 | 25.2548 | 19.105 |  | 207.6071 | 28.07% | 206.4013 | 72.1886 | 58.4108 | 1459.5014
RØDBYHAVN FJERNVARME A.M.B.A. | 688 | 2.4674 | 36612 | 36612 | 28925 | 21% |  |  |  | 36612 | [21 empty] | 14.838 | 11.5 | 28 | 29.379 | 1.98 | 78 | 49 | 86 | 46 | 29.1319 | 1080.818 | 19.3808 | 21.8781 | 30.4123 | 28.925 |  | 291.8597 | 21% | 198.4676 | 84.0403 | 29.5498 | 1572.4985
RØDDING FJERNVARME A.M.B.A | 1267 | 1.8759 |  | 32829 | 26847 | 18.22% |  |  |  | 17230 | [15 empty] | 15599 |  |  |  | 27.1 | 1211.4022 | 17.5 | 18 |  | 33.6454 | 1.9226 | 77.6 | 38 | 76 | 36.5 | 38.41 | 735.042 | 0.012733 | 28.6637 | 26.507 | 26.847 |  | 168.507 | 18.22% | 291.7954 | 42.1282 | 57.4386 | 1488.281
RØDKÆRSBRO FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 594 | 0.76973 |  | 14317 | 10856 | 24.17% | [5 empty] | 1515 | [9 empty] | 12083 | [7 empty] | 9.1 | 1573.2967 | 18.6 | 14 | 28 | 16.3115 | 0.87696 | 65 | 38 | 75 | 32 |  |  | 16.2744 | 150.7997 | 66.227 | 10.856 |  | 106.1656 | 24.17% | 686.4781 | 68.329 | 91.4114 | 2203.2609
RØNNE VARME A/S | 5162 | 1.062 |  | 162479 | 129915 | 20.04% | 1679 | [9 empty] | 48330 |  |  | 43004 | 1263 |  |  |  | 68203 |  |  |  | 0 | 85 | 1911.5176 | 153 | 157 | 25 | 189.2708 | 1.2371 | 74 | 46.5 | 76 | 45.5 | 29.6568 | 4711.631 | 14.1808 | 28.059 | 14.7065 | 129.915 |  | 105.0452 | 20.04% |  |  |  |  | 240.2591 | 300.4815 |  | 13.823 | 46.202 | 21.3923 | 79.419
SAKSKØBING FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A | 1954 | 1.6716 |  | 53491.22 | 39576.91 | 26.01% | [17 empty] | 53491.22 | [5 empty] | 20 | 2674.561 | 32 | 31.1 | 28 | 48.5951 | 1.5186 | 73 | 49.3 | 79 | 45 |  |  |  | 25.9482 | 21.9968 | 39.5769 |  | 220.512 | 26.01% | 192.561 | 150.2977 | 51.4733 | 1409.0952
SALTUM FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 365 | 1.3533 |  | 8830 | 6624 | 24.98% | [6 empty] | 398 | [16 empty] | 25 | 353.2 | 6.525 | 4.5 |  | 8.1689 | 1.2519 | 72 | 35 | 78 | 36 |  |  |  | 84.3715 | 67.5737 | 6.624 |  | 200.0907 | 24.98% | 454.8849 | 39.8384 | 71.6493 | 1733.3233
SDR. OMME VARMEVÆRK AMBA | 761 | 1.2259 | 18662 | 18388 | 13822 | 24.83% | 196 |  |  |  | 18466 | [17 empty] | 0 |  |  | 15 | 12 |  | 19.747 | 1.3165 | 65 | 40 | 67 | 34 | 30.8525 | 512.557 | 17.0939 | 11.0942 | 7.5556 | 13.822 |  | 169.1111 | 24.83% | 276.8318 | 50.9638 | 71.9917 | 1739.5309
SILKEBORG VARME A/S | 11936 | 1.4382 | 413326 | 403113.6 | 335091 | 16.87% | 373.5 | 196697.3 | [5 empty] | 8192.6 | [7 empty] | 208063 | [7 empty] | 258.7 | 1558.2281 | 280.3 | 342.5 | 18 | 472.6409 | 1.6862 | 66.9 | 41.2 | 69.5 | 37.7 | 30.8883 | 11223.596 | 15.9258 | 39.7704 | 25.7418 | 335.091 |  | 109.2206 | 16.87% | 440.5604 | 160.105 | 19.4371 | 656.4491
SINDAL VARMEFORSYNING A.M.B.A. | 1403 | 1.2906 | 29979 | 29878 | 22879 | 23.43% |  | 1132 | [13 empty] | 2313 | [6 empty] | 911 | 18 | 1659.8889 | 23.15 | 18.78 |  | 40.2853 | 1.7402 | 70 | 35 | 70 | 35 |  |  | 7.0674 |  |  | 22.879 |  | 166.9211 | 23.43% | 435.4581 | 135.9304 | 58.8874 | 1254.0535
SKAGEN VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2666 | 1.7301 | 80751 | 79956 | 61729 | 22.8% |  | 495 | [5 empty] | 3716 |  |  | 29909 | 10493 |  |  |  | 36138 | [6 empty] | 23373 | 71 | 1126.1408 | 46.214 | 38.658 | 16.8 | 78.4102 | 1.6967 | 70 | 45 | 83 | 41 | 33.4205 | 2057.485 | 10.881 | 4.9277 | 4.6423 | 61.729 |  | 214.7587 | 22.8% | 368.0976 | 153.7019 | 53.7024 | 1610.5896
SKALS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A | 757 | 1.241 |  | 18242 | 13981 | 23.36% | [22 empty] | 766 | 18 | 1013.4444 | 14.7 | 11.4 | 25 | 20.917 | 1.4229 | 70 | 38 | 74 | 34 | 29.5736 | 530.477 | 7.3704 | 52.2421 | 36.5134 | 13.981 |  | 163.2567 | 23.36% | 519.6882 | 177.9763 | 58.8583 | 1418.3527
SKIVE FJERNVARME A.M.B.A | 3591 | 1.9303 | 149500 | 144383 | 118225 | 18.12% | 359 | 8076 | 70304 | [12 empty] | 2867 | 67894 | [6 empty] | 75.9 | 1902.2793 | 74.8 | 51.595 | 24.25 | 166.6928 | 2.2285 | 66.4 | 45.2 | 65.2 | 43.2 | 18.7419 | 6625.235 | 54.2862 | 120.7898 | 137.9801 | 118.225 |  | 206.9544 | 18.12% | 843.6442 | 58.4182 | 36.5187 | 1468.303
SKJERN FJERNVARME A.M.B.A | 3220 | 0.74135 |  | 78583 | 60295 | 23.27% | 128 | 8679 |  |  | 27700 | [6 empty] | 40609 |  |  |  | 1482 | [7 empty] | 36.6 | 2147.0765 | 106 | 85 |  | 85.7362 | 0.80883 | 72 | 37 | 67 | 33 |  |  | 6.4557 | 44.4116 | 18.2723 | 60.295 |  | 95.7487 | 23.27% | 306.3129 | 61.3586 | 22.7092 | 554.2102
SKÆRBÆK FJERNVARME A.M.B.A | 1408 | 1.2273 | 29758 | 28841 | 23470 | 18.62% | [23 empty] | 17.8 | 1620.2809 | 23.5 | 23 | 20 | 32.2581 | 1.3727 | 69 | 33 | 68 | 34 | 35.3519 | 701.61 | 15.3601 | 37.8628 | 23.4839 | 23.47 |  | 115.5054 | 18.62% | 409.6609 | 210.4747 | 27.0712 | 554.517
SKØRPING VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1315 | 1.5812 |  | 41112 | 30066 | 26.87% | 108 | 557 |  |  | 39049 |  | 2455 | [18 empty] | 26 | 24 | 25 | 38.926 | 1.4972 | 76 | 37 | 89 | 36 |  |  | 20.1644 | 70.7093 | 58.14 | 30.066 |  | 220.92 | 26.87% | 231.7347 | 173.5192 | 26.7839 | 837.3696
SLAGSLUNDE FJERNVARME A.M.B.A | 227 | 0.97768 | 5651 | 5651 | 3597 | 36.35% | [15 empty] | 5651 | [7 empty] | 3.9 | 1448.9744 | 5.78 | 2.6 | 17.82 | 5.4984 | 0.95128 | 70 | 43 | 72 | 41 | 23.9402 | 203 | 8.9627 | 6.3706 | 4.2959 | 3.597 |  | 245.1074 | 36.35% |  |  |  |  | 386.0104 | 606.4345 |  | 26.9556 | 99.5282 | 32.8689 | 145.9765
SMØRUM KRAFTVARME A.M.B.A. | 2583 | 1.0165 | 47630 | 46758 | 34042 | 27.2% |  | 42456 | [5 empty] | 4175 | [7 empty] | 999 | [6 empty] | 886 | 47 | 994.8511 | 46 | 15 | 44 | 44.3884 | 0.96496 | 70 | 47 | 82 | 44 | 33.7448 | 1191.645 | 9.4786 | 36.7638 | 28.1803 | 34.042 |  | 208.459 | 27.2% | 511.1827 | 198.743 | 81.2935 | 1471.5912
SOLRØD FJERNVARME A.M.B.A | 2224 | 1.6041 | 67372 | 67372 | 53441 | 20.68% |  | 3700 |  | 1027 |  | 32040 | [6 empty] | 30536 |  |  | 69 | [6 empty] | 69 | 46 | 1464.6087 | 42 | 26 | 29 | 66.3297 | 1.5793 | 68 | 49 | 75 | 42 | 27.5904 | 2100 | 3.7107 | 29.0922 | 28.8235 | 53.441 |  | 204.8676 | 20.68% | 404.2054 | 126.8569 | 36.0996 | 1093.5706
SPJALD FJERNVARME-OG VANDVÆRK A.M.B.A. | 584 | 1.2354 | 15025 | 14825 | 10751 | 27.48% |  | 7395 |  |  |  | 517 |  |  | 72 | [6 empty] | 5520 |  |  |  | 1521 |  |  | 4510 | 12 | 1235.4167 | 12 | 9 | 18 | 14.9052 | 1.2421 | 65 | 39 | 65 | 33 | 31.07 | 410.348 | 8.1248 | 31.8381 | 22.4762 | 10.751 |  | 194 | 27.48% |  |  |  |  | 474.0517 | 653.6895 |  |  | 98.9139 | 18.8438 | 120.2514 | 107.9193
STRANDBY VARMEVÆRK A.M.B.A. | 865 | 1.4577 |  | 21866 | 17080 | 21.89% |  | 10471 |  |  |  |  | 4065 | 8137 | [14 empty] | 3167 | 30.5 | 716.918 | 15 | 22 | 21 | 21.5155 | 1.4344 | 69 | 34 | 69 | 32 | 34.441 | 546 | 10.5186 | 88.8137 | 52.4865 | 17.08 |  | 129.3514 | 21.89% |  |  |  |  | 301.8385 | 386.4169 |  | 9.604 | 92.8839 | 26.388 | 111.543 | 22.8666
STRUER FORSYNING FJERNVARME A/S | 5451 | 1.4356 | 145338 | 145338 | 114428 | 21.27% | 10 | 2168 | [15 empty] | 23908 | 14889 | 3579 | 95774 |  | 0 | 43.5 | 3341.1034 | 101.242 | 81.765 | 20 | 155.0706 | 1.5317 | 68 | 41 | 71 | 35 | 41.6636 | 3000 | 6.0466 | 32.187 | 25.5619 | 114.428 |  | 168.9006 | 21.27% | 293.2454 | 92.6731 | 23.2166 | 619.0169
STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 2543 | 0.92055 | 61699 | 60968 | 47931 | 21.38% | [15 empty] | 78565 | [9 empty] | 66.23 | 32.405 |  | 70.3881 | 1.0628 | 69 |  | 72 | [6 empty] | 47.931 |  | 132.1742 | 21.38% | 449.936 | 100.4548 | 41.9265 | 1005.1805
SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMESELSKAB A.M. | 535 | 1.196 | 15992 | 14950 | 9638 | 35.53% | 2 |  |  |  | 9789 | 1379 | 4774 | [16 empty] | 13.8 | 1083.3333 | 12.5 | 10 | 25 |  |  | 74 | 40 | 88 | 39 | 35.9134 | 358 |  | 6.2207 | 4.1333 | 9.638 |  | 236.0889 | 35.53% |  |  |  |  | 125.4244 | 194.5523 |  | 0.064214 | 76.5081 | 43.6579 | 230.0593
SVENDBORG FJERNVARME A.M.B.A. | 4792 | 1.1599 | 74064.513 | 185586.913 | 145329.566 | 21.69% | 6498.102 | 67566.411 | [18 empty] | 111522.4 |  |  | 99.5 | 1865.1951 | 160 | 90 |  | 189.5053 | 1.1844 | 85 | 45 | 85 | 45 | [5 empty] | 145.3296 |  | 161.0294 | 21.69% | 291.2006 | 114.6131 | 29.2527 | 1132.9111
SYDFALSTER VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1269 | 0.95224 | 30582 | 30186 | 19697 | 34.75% | [22 empty] | 0 | 6.3 | 4791.4286 | 31.7 | 22.9 | 28 | 27.9723 | 0.88241 | 72.5 | 43.7 | 77.5 | 38 | 33.9382 | 764.919 | 13.5493 | 37.4014 | 20.6777 | 19.697 |  | 192.1062 | 34.75% | 186.3576 | 146.3186 | 51.3107 | 1220.5406
SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. | 3497 | 1.1246 | 80261 | 79694 | 59351 | 25.53% |  | 13757 |  |  |  |  | 5080 | 5091 | [7 empty] | 56333 | [7 empty] | 39.2 | 2033.0102 | 70.865 | 61.078 | 22.3 | 88.4864 | 1.2487 | 66 | 43 | 75 | 34 | 36.4864 | 1878.422 | 12.0137 | 73.2427 | 44.2388 | 59.351 |  | 154.1802 | 25.53% | 450.8449 | 90.3174 | 27.2145 | 620.1982
SØNDERBORG FJERNVARME A.M.B.A. | 10480 | 1.5761 |  | 326254.2767 | 252502.02 | 22.61% | 2780.5778 | 20239.3286 |  |  | 135827.1977 |  | 2416.9638 |  |  | 4672.2596 |  |  | 160317.9492 | [9 empty] | 0 | 154 | 2118.5343 | 207 | 136 | 19.2 | 362.856 | 1.7529 | 70.4 | 44.2 | 81.1 | 40.6 |  |  | 12.1328 | 46.145 | 43.8921 | 252.502 |  | 215.0212 | 22.61% | 190.8441 | 114.5901 | 21.3886 | 665.8511
SØNDERHOLM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 296 |  | 7642 | 7475 | 5164 | 30.92% |  | 1554.9 | 6087.8 | [20 empty] | 4.5 | 1661.1111 |  |  | 24 | 7.5906 |  | 72 | 39 | 79 | 39 |  |  | 12.7671 | 69.4314 |  | 5.164 |  |  | 30.92% |  |  |  |  | 327.1868 | 473.6098 |  | 1.3826 | 130.3988 | 18.3493 | 68.8463
TARM VARMEVÆRK A.M.B.A | 1848 | 1.4268 | 57448 | 57072 | 47283 | 17.15% |  |  | 3120 |  | 44304 |  | 6590 |  | 3434 | [13 empty] | 0 | 52 | 1097.5385 | 40 | 26 | 21 |  |  | 66 | 34 | 66 | 34 |  |  | 16.6727 | 19.379 | 16.7576 | 47.283 |  | 148.3182 | 17.15% | 239.6692 | 88.8665 | 44.0174 | 1359.3939
THISTED VARMEFORSYNING A.M.B.A. | 5147 | 1.7196 | 197806 | 197806 | 168746 | 14.69% |  | 8177 |  | 39705 | [5 empty] | 27522 | [10 empty] | 122402 |  |  | 78 | 2535.9744 | 115.03 | 107.5 |  | 191.6737 | 1.6663 | 68 |  | 73 | [6 empty] | 168.746 |  | 130.5891 | 14.69% | 182.3655 | 107.5363 | 15.5532 | 597.7292
THORSHØJ KRAFTVARMEVÆRK | 94 | 0.7875 | 2548 | 2520 | 1664 | 33.97% |  |  |  | 2382 | [11 empty] | 166 | [6 empty] | 119 | 2.7 | 933.3333 | 3.2 | 2.1 | 20 | 2.0656 | 0.64551 | 70 | 40 | 75 | 34 | 37.2608 | 58.163 | 10.975 |  |  | 1.664 |  | 161.5094 | 33.97% |  |  |  |  | 446.7881 | 676.6262 |  |  | 176.5282 | 15.7742 | 172.8698
THYBORØN FJERNVARME A.M.B.A. | 1062 | 1.4965 |  | 27835 | 19195 | 31.04% |  |  |  |  | 26557 | [17 empty] | 0 | 8 | 3479.375 | 18.6 | 24.3 | 23 | 27.9553 | 1.503 | 72 | 38 | 75 | 40 | 32.2154 | 743.065 | 18.3615 | 43.7938 | 28.4149 | 19.195 |  | 201.3986 | 31.04% | 315.5579 | 56.1823 | 47.6787 | 1249.6582
TISTRUP VARMEVÆRK | 593 | 0.96654 | 12613.35 | 12613.35 | 9702.7 | 23.08% |  | 10341.28 |  |  |  |  | 2272.07 | [8 empty] | 266.3 | [6 empty] | 178 | 13.4 | 941.2948 | 13.05 | 13.515 |  | 14.8483 | 1.1378 | 70 | 36.5 | 72 | 33.9 |  |  | 9.038 | 102.2726 | 48.5601 | 9.7027 |  | 109.5671 | 23.08% | 241.9943 | 109.7264 | 49.6782 | 1056.6745
TRANUM KRAFTVARMEVÆRK | 198 |  | 4908 | 4908 | 3292 | 32.93% | [23 empty] | 2.4 | 2045 |  |  | 57 |  |  | 74 | 38 | 75 | 34 |  |  | 9.6229 | 16.2999 |  | 3.292 |  |  | 32.93% |  |  |  |  | 361.1518 | 538.4365 |  | 73.796 | 166.3637 | 22.8816 | 19.1793 | 48.0676
TREFOR VARME A/S | 28430 | 1.4526 | 928762 | 928762 | 716104 | 22.9% |  | 310 | 3612 | [8 empty] | 6542 | [8 empty] | 245424 |  | 0 | 313 | 2967.2907 | 639.4 | 488.1 | 20 |  |  | 67 | 43 | 82 | 40 |  |  | 3.3526 | 22.0885 | 18.1951 | 716.104 |  | 188.6102 | 22.9%
TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A | 302 | 1.0003 | 7177 | 7252 | 4738 | 34.67% |  |  | 4015 |  |  |  | 2229 | [5 empty] | 0 |  |  | 933 | [7 empty] | 4.5 | 1611.5556 | 7.25 | 5.14 | 22 | 6.4592 | 0.89092 | 70 | 35 | 72 | 35 | 35.5977 | 175.2 | 16.6415 | 91.8367 | 53.753 | 4.738 |  | 202.9056 | 34.67% | 414.7561 | 110.5924 | 27.9146 | 670.3212
TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. | 845 | 1.4173 | 19988.8 | 18425 | 14194 | 22.96% |  | 14459 |  |  |  |  | 3995 | [8 empty] | 1235 | [7 empty] | 13.4 | 1375 | 13 | 13 | 30 | 17.9855 | 1.3835 | 71 | 36 | 71 | 36 |  |  | 11.2567 | 115.5495 | 81.8846 | 14.194 |  | 162.7308 | 22.96% | 501.6949 | 175.3796 | 47.1366 | 1027.8
ULFBORG FJERNVARME A.M.B.A. | 959 | 0.73991 |  | 24417 | 19223 | 21.27% |  |  |  |  | 24417 | [18 empty] | 19 | 1285.1053 | 33 | 17 |  | 20.3823 | 0.61765 | 70 | 37 | 73 | 35 |  |  | 15.6518 | 73.7191 | 36 | 19.223 |  | 103.88 | 21.27% | 325.2371 | 57.7228 | 63.8361 | 1625.3253
ULSTED VARMEVÆRK A.M.B.A. | 486 | 1.5649 | 10954 | 10954 | 8438 | 22.97% |  |  |  | 8716 |  |  | 2238 | [16 empty] | 10 | 1095.4 | 7 | 9.6 | 22 | 10.5906 | 1.5129 | 75 | 42 | 78 | 34 | 37.679 | 250.018 | 16.7705 | 101.698 | 67.1084 | 8.438 |  | 151.5663 | 22.97% | 459.7752 | 5.1465 | 55.9268 | 1260.5391
VAMDRUP FJERNVARME A.M.B.A. | 1167 | 1.6069 |  | 33744 | 26822 | 20.51% |  | 20953 | [9 empty] | 12812 | [11 empty] | 21 | 1606.8571 | 21 | 10 | 30 | 34.7658 | 1.6555 | 74 |  | 77 | [6 empty] | 26.822 |  | 223.2903 | 20.51% |  |  |  |  | 336.0921 | 422.8279 |  | 2.8346 | 35.9651 | 22.8924 | 7.7273 | 33.4874
VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK A. | 395 | 0.48712 |  | 12519 | 6799 | 45.69% |  |  |  |  | 7647 | [10 empty] | 5049 | [7 empty] | 7.9 | 1584.6835 | 25.7 | 6.5 | 22 | 10.1155 | 0.3936 | 75 | 38 | 77 | 36 |  |  | 5.4073 | 23.5642 | 9.1615 | 6.799 |  | 177.6398 | 45.69% |  |  |  |  | 323.3638 | 595.4099 |  | 48.8242 | 100.0935 | 13.9729 | 67.7132 | 87.8664
VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A.M.B.A | 593 | 0.81959 |  | 20162 | 13045 | 35.3% | [15 empty] | 16163 | [5 empty] | 3999 | 682 | 9.5 | 2122.3158 | 24.6 | 21 |  |  |  | 68 | 40 | 85 | 40 | [5 empty] | 13.045 |  | 156.0746 | 35.3% | 542.1527 | 13.458 | 149.7238 | 5090.6088
VEJEN VARMEVÆRK A.M.B.A. | 4350 | 1.271 | 95926 | 104219 | 83800 | 19.59% | 109 | 1037 |  | 51481 | 43299 | [6 empty] | 8293 | [10 empty] | 0 | 49 | 2126.9184 | 82 | 46 |  | 106.0852 | 1.2937 | 80 | 35 | 85 | 35 | 35 | 2560.81 | 23.4794 | 70.6493 | 57.5234 | 83.8 |  | 159.5234 | 19.59% | 225.9089 | 124.1616 | 70.6589 | 1692.8736
VEJLE FJERNVARME A.M.B.A. | 3118 | 3.7175 | 29103 | 200745 | 173256 | 13.69% |  | 29103 | [13 empty] | 171642 | [9 empty] | 54 | 34 |  | 268.8014 | 4.9778 | 78 | 51 | 85 | 42 | [5 empty] | 173.256 |  | 312.375 | 13.69% | 337.3777 | 111.3425 | 36.1517 | 2327.5398
VERDO VARME A/S | 12695 | 1.9373 |  | 575382 | 446351 | 22.43% | 6864 | 2916 | [10 empty] | 564 | 2688 |  | 2019 |  |  | 455882 |  |  |  | 0 | 257 | 2238.8405 | 297 | 211 | 23 | 671.6325 | 2.2614 | 74.4 | 44.3 | 80.6 | 40.2 | 37.5471 | 13178.864 | 3.4965 | 28.913 | 32.748 | 446.351 |  | 253.998 | 22.43% | 350.7779 | 19.7745 | 20.373 | 923.3779
VESTER HJERMITSLEV VARMEVÆRK A.M.B.A | 160 | 0.89022 | 4006 | 4006 | 2996 | 25.21% | 156 |  | 3850 | [20 empty] | 0.8 | 5007.5 | 4.5 | 1.2 |  | 3.0238 | 0.67196 | 75 | 40 | 80 | 45 |  |  | 12.2022 |  |  | 2.996 |  | 177.193 | 25.21% |  |  |  |  | 307.2541 | 410.8344 |  |  | 251.9913 | 97.01 | 54.9266
VESTERVIG FJERNVARME A.M.B.A. | 557 |  | 15515 | 14894 | 12227 | 17.91% | 81 |  |  |  | 15515 | [23 empty] | 12.6809 |  | 65 | 35 | 65 | 33 |  |  | 16.7329 |  |  | 12.227 |  |  | 17.91% | 267.9468 | 63.1277 | 17.3924 | 465.0664
VESTFORSYNING VARME A/S | 12891 | 1.2776 | 396020 | 396020 | 302203 | 23.69% | 562 | 8128 |  |  | 17284 | [7 empty] | 1029 | [10 empty] | 151 | 2622.649 | 309.96 | 216.1 | 19.8 | 452.8431 | 1.461 | 66 | 40 | 73 | 38 | 32.7087 | 10412.421 | 4.0529 | 25.5972 | 19.2697 | 302.203 |  | 178.339 | 23.69% | 239.7467 | 146.5243 | 15.7428 | 483.6296 | [8 empty] | 0.3 | 2 | 23 | 0.1 | 10 | 13
VIBORG FJERNVARME | 9127 | 1.5497 |  | 285460 | 224041 | 21.52% |  | 283352 |  |  |  | 2108 | [19 empty] | 184.2 | 143.7 | 19.9 | 334.7999 | 1.8176 | 66.7 | 41 | 69.3 | 39.6 | 28.0631 | 8748 | 5.6856 | 47.3166 | 41.1924 | 224.041 |  | 187.3102 | 21.52% | 323.9508 | 146.1431 | 19.8802 | 621.7815
VIDEBÆK VARME A/S | 1978 | 1.0065 | 42721 | 41066 | 32259 | 21.45% |  | 7645 | [5 empty] | 5637 | [7 empty] | 29439 | [7 empty] | 32 | 1283.3125 | 40.8 | 31.2 |  | 43.4535 | 1.065 | 71 | 37 | 77 | 32 |  |  | 308.1438 | 38.6208 | 22.0278 | 32.259 |  | 122.3194 | 21.45% | 402.5571 | 161.0485 | 19.7404 | 409.8372
VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1455 | 1.1992 | 37536.9 | 34777.5 | 28956 | 16.74% |  | 4064.2 | [6 empty] | 2824 | [6 empty] | 4428.7 |  |  |  | 26220 |  |  |  | 30.9 | 1125.4854 | 29 | 25 | 21 | 38.3742 | 1.3232 | 65 | 35 | 74 | 34 | 32.449 | 921.713 |  | 38.9332 | 25.0741 | 28.956 |  | 107.8056 | 16.74% | 1011.5973 | 102.0928 | 36.0161 | 860.8591
VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 203 |  | 4952 | 4659 | 3228 | 30.71% |  | 4952 | [20 empty] | 507 | 3.1 | 1502.9032 |  |  |  | 3.447 |  | 72 | 35 | 75 | 35 |  |  | 12.173 | 214.4237 |  | 3.228 |  |  | 30.71% | 872.4679 | 45.2674 | 58.2782 | 1337.5271
VOJENS FJERNVARME A.M.B.A. | 2007 | 1.0487 |  | 54530.4362 | 41455.3316 | 23.98% |  | 31176.0827 |  |  |  |  | 18522.0926 | 3267.8039 | [7 empty] | 860.8402 | [6 empty] | 615.0049 |  |  | 52 | 22 | 54 | 71.0667 | 1.3667 | 76 | 42 | 76 | 39 | 38.0977 | 1230.945 | 10.3918 | 64.7712 | 47.7297 | 41.4553 | 1108.737 |  |  | 382.9993 | 46.0143 | 80.7884 | 2195.0299
VÆRLØSE VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1619 | 1.1247 |  | 51735 | 42408 | 18.03% | [20 empty] | 51735 |  | 0 | 30.2 | 1713.0795 | 46 | 36.65 | 27 | 59.0231 | 1.2831 | 68 | 45 | 72.5 | 44 |  |  | 4.4457 |  |  | 42.408 |  | 112.8494 | 18.03% | 441.2575 | 41.3197 | 39.9255 | 1275.8172
ÆRØSKØBING FJERNVARME A.M.B.A. | 655 |  | 14448 | 14448 | 11442 | 20.81% |  |  | 1612 | 10740 |  |  | 2698 | [16 empty] | 10 | 1444.8 | [5 empty] | 75 | 35 | 77 | 33 |  |  | 14.791 | 39.0365 |  | 11.442 |  |  | 20.81% |  |  |  |  | 163.8007 | 206.8339 |  | 6.883 | 110.0461 | 27.6328 | 111.9842
ØLGOD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A | 1666 | 1.4617 | 40490 | 40489 | 32286 | 20.26% | 168 |  | 1334 |  | 24283 | [5 empty] | 14550 | 54 |  |  |  | 101 | [7 empty] | 15 | 2699.2667 | 27.7 | 21.5 | 19.4 | 42.765 | 1.5439 | 67 | 39 | 69 | 35.5 | 31.8607 | 1092.899 | 12.6701 | 52.681 | 43.3537 | 32.286 |  | 166.7276 | 20.26% | 259.4036 | 84.3263 | 28.8612 | 701.4184
ØRUM VARMEVÆRK A.M.B.A | 682 | 1.0501 | 13166.5 | 13303 | 9934 | 25.33% |  | 13303 | [20 empty] | 254 | 8.4 | 1583.6905 | 12.668 | 10.207 |  | 14.795 | 1.1679 | 67 | 37 | 70 | 34 | 32.1486 | 355.866 | 8.5633 | 40.7427 | 23.694 | 9.934 |  | 147.2787 | 25.33% |  |  |  |  | 352.8353 | 472.4953 |  | 14.3375 | 66.0592 | 23.1472 | 16.0793
ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. | 639 | 1.3781 | 15299 | 15159 | 11711.727 | 22.74% | 120 |  |  |  | 15179 | [17 empty] | 0 | 11 | 1378.0909 | 11 | 5 | 15 | 16.282 | 1.4802 | 71 | 38 | 76 | 35 | 36.0078 | 362.053 | 12.204 | 69.6616 | 66 | 11.7117 |  | 215.4546 | 22.74% | 254.0761 | 99.2089 | 23.7578 | 563.6072
ØSTER HORNUM VARMEVÆRK A.M.B.A. | 367 | 1.1306 | 9669.45 | 9497 | 6556 | 30.97% | 0.45 |  |  | 9669 | [19 empty] | 5 | 1899.4 | 8.4 | 8 | 25 | 8.6834 | 1.0337 | 66 | 38 | 77 | 37 | 27.7266 | 294.57 | 18.546 | 59.7031 | 34.5732 | 6.556 |  | 179.3293 | 30.97% | 336.9567 | 11.3203 | 25.7131 | 665.3869
ØSTER HURUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 322 | 1.1976 |  | 7425 | 4879 | 34.29% |  | 290 |  | 6214 | [11 empty] | 31 | [7 empty] | 3 | 2475 | 6.2 | 4.9 | 21 |  |  | 69 | 41 | 70 | 40 |  |  | 18.01 | 4.9832 | 3.3333 | 4.879 |  | 229.3694 | 34.29% | 381.9584 | 39.2327 | 107.7564 | 2484.7547
ØSTER TOREBY VARMEVÆRK A.M.B.A | 1570 |  | 47837 | 47676 | 34807 | 26.99% |  |  |  | 44783 |  |  | 2769 | [15 empty] | 0 | 25 | 1907.04 |  | 28 | 19 | 47.0082 |  | 70 |  | 82 | [6 empty] | 34.807 |  |  | 26.99% | 204.8521 | 107.8041 | 16.9345 | 514.249
ØSTERVRAA VARMEVÆRK | 654 | 1.438 | 16155 | 15876 | 12584 | 20.74% |  | 4188 |  | 8934 |  |  |  | 1583 | [7 empty] | 1450 | [7 empty] | 16 | 992.25 | 11.04 | 7.8 | 19 | 17.2146 | 1.5593 | 68 | 34 | 72 | 32 | 36.3671 | 375.432 | 7.3696 | 116.78 | 98.4076 | 12.584 |  | 174.7346 | 20.74% | 433.3288 | 57.5704 | 19.7582 | 479.6346
AABYBRO FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A | 2063 | 1.2262 |  | 55179 | 38389 | 30.43% |  | 2962 |  |  | 52217 | [17 empty] | 0 |  |  | 45 | 35 | 41 | 53.4352 | 1.1874 | 72 | 36 | 88 | 34 | 49.638 | 956 | 11.6167 | 39.689 | 27.375 | 38.389 |  | 209.875 | 30.43% | 284.6924 | 80.43 | 25.1756 | 673.3723
AARS FJERNVARME A.M.B.A | 5462 | 0.55645 |  | 64639 | 41641 | 35.58% | 104 | 644 | [5 empty] | 31 | [8 empty] | 1670 |  |  |  |  | 66683 |  | 51 | 1267.4314 | 116.163 | 54.607 | 30 | 132.2644 | 1.1386 | 78 | 40 | 82 | 35 |  |  | 42.6523 |  |  | 41.641 |  | 134.6724 | 35.58% | 328.0228 | 90.7114 | 38.6744 | 457.6844
|  |  |  | 23703927.6755 | 19320226.0969 | 18.49%
18.49%